Informacja o

urządzeniach dźwigowych i schodach ruchomych

zlokalizowanych w Śródmiejskim Centrum Handlowo-Usługowo-Biurowym

przy ulicy Warszawskiej 3 / Modrzejowskiej 1a w Sosnowcu

W Śródmiejskim Centrum Handlowo-Usługowo-Biurowym przy ulicy Warszawskiej 3 / Modrzejowskiej 1a, administrowanym przez Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu, zlokalizowane są następujące urządzenia dźwigowe oraz schody ruchome:

- dźwig osobowy obsługujący budynek C – siedzibę Timken Polska Sp. z o.o.,

- rok budowy: 2001,

- ilość przystanków: 6,

- udźwig: 825 kg.

- dźwig osobowy znajdujący się budynku B przy ul. Modrzejowskiej 1a, poruszający się pomiędzy poziomami 0/-1 części podziemnej, stanowiący alternatywę dla schodów ruchomych,

- rok budowy: 2000,

- ilość przystanków: 2,

- udźwig: 630 kg.

- dźwig osobowy obsługujący przystanek tramwajowy w kierunku Katowic,

- rok budowy: 2000,

- ilość przystanków: 2,

- udźwig: 630 kg.

Dźwig w 2025 roku został poddany gruntownemu remontowi elementów nośnych oraz drzwi.

- dźwig osobowy obsługujący przystanek tramwajowy w kierunku Dąbrowy Górniczej,

- rok budowy: 2000, zatrzymany z powodu nadmiernego zużycia urządzenia,

- ilość przystanków: 2,

- udźwig: 630 kg,

- wymiana na nowy: grudzień 2025,

- koszt wymiany: 196 800,00 brutto.

W chwili obecnej trwa procedura wymiany zdewastowanych przeszkleń w szybie dźwigu ,
a następnie zostanie przeprowadzona rejestracja nowego urządzenia w Urzędzie Dozoru Technicznego.

- dźwig towarowy znajdujący się budynku B przy ul. Modrzejowskiej 1a,

- rok budowy: 2000,

- ilość przystanków: 2,

- udźwig: 1650 kg.

- dźwig towarowy znajdujący się w  części podziemnej obiektu,

- rok budowy: 2000,

- ilość przystanków: 2,

- udźwig: 1700 kg.

- platforma CIBES zapewniająca dostępność poziomów 0/-1 części podziemnej dla osób
z niepełnosprawnością ruchową,

- rok budowy: 2019,

- ilość przystanków: 2,

- udźwig: 400 kg.

- schody ruchome poruszające się z poziomu -1 na poziom 0.

- rok budowy: 2021 – wyłączone z eksploatacji w dniu 7 lutego 2025 roku z powodu uszkodzenia poręczy oraz nadmiernego zużycia elementów nośnych,

- wymiana na nowe: grudzień 2025 roku,

- koszt wymiany: 346 860,00 brutto.

Schody wymieniono na energooszczędne, aktualnie pracują w trybie uruchamiana przy podejściu do schodów. Zgłoszenia dotyczące ich nieprawidłowego działania związane
są z nieuzasadnionym używaniem przycisku bezpieczeństwa (STOP) przez mieszkańców, skutkującego koniecznością manualnego odblokowania schodów przez przeszkolone osoby.

Większości urządzeń zlokalizowanych w Śródmiejskim Centrum Handlowo-Usługowo-Biurowym działa od 2000 roku. Urządzenia podlegają stałym przeglądom i konserwacjom realizowanym przez wyspecjalizowane podmioty. Najwięcej zgłoszeń dotyczących awarii dotyczy urządzeń najczęściej użytkowanych przez mieszkańców, tj. dźwigów na przystanki tramwajowe, platformy dla osób niepełnosprawnych i schodów ruchomych. Dodatkowo urządzenia
te podlegają często aktom wandalizmu i dewastacjom.

Dźwigi osobowe w budynkach B oraz C, a także dźwigi towarowe, pomimo ponad dwudziestoletniego okresu eksploatowania, na dzień dzisiejszy nie wymagają częstych napraw, gdyż są użytkowane z mniejszą intensywnością.

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu dokłada starań, aby urządzenie były sprawne, a ich czystość nie budziła zastrzeżeń. W przypadku zatrzymania urządzeń dźwigowych zapewnione zostało stałe pogotowie w zakresie uwalniana osób z kabin.