Sosnowiec, dnia 16.06.2026 r.

Znak sprawy:

WGK.0012.02.2026

Pan

Tomasz Niedziela

Przewodniczący Komisji

Gospodarki Komunalnej i Komunikacji

Dotyczy: materiału na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Komunikacji

w dniu 22.06.2026r.

Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej należy m.in.

- utrzymanie oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy oraz usuwanie skutków dewastacji, kolizji i uszkodzeń sieci oświetlenia ulicznego,

- konserwacja oświetlenia i pomp odwadniających w przejściach podziemnych wraz 
z usuwaniem skutków awarii i dewastacji,

- naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw oraz elementów wyposażenia siłowni terenowych oraz obiektów street workout.

Ad. 1

- Spółka SPIE ENERGY POLAND S.A. w ramach zawartej umowy świadczy usługę obejmującą bieżącą konserwację 17.574 punktów świetlnych w zakresie m.in.:

- wymiany niesprawnych elementów opraw,

- zabezpieczenie wnęk słupowych,

- zabezpieczenie sieci oświetleniowej po kolizjach i aktach wandalizmu,

- lokalizacji uszkodzonych sterowników i zasilaczy opraw,

- synchronizacji zegarów sterujących,

oraz innych prac niezbędnych do utrzymania sprawnego oświetlenia w gminie.

Ponadto w pierwszym półroczu 2026 roku w ramach napraw i remontów wykonano:

- wymianę ponad 3160 mb kabla sieci oświetleniowej wraz z bednarką uziemiającą na kwotę 760.725 zł brutto między innymi w lokalizacjach:

Stare Maczki, 3 Maja, Zamkowa, S. Kisielewskiego, A. Urbanowicz, Naftowa, 
C.K. Norwida, Wawel, Niepodległości, Marszałka J. Piłsudskiego, Park Sielecki, Warszawska, Ostrogórska, Sportowa, J. Matejki, S. Mikołajczyka, 
gen. F. Kleeberga, Kalinowa, 11 Listopada, Braci Mieroszewskich, Ceglana, Sąsiedzka, Radomska, W. Broniewskiego;

- awaryjną wymianę 9 sztuk słupów oświetlenia ulicznego ze względu na zły stan techniczny w lokalizacjach: Kujawska, Kalinowa, Jagiellońska, Kopalniana, Orląt Lwowskich, 11 Listopada, Zamkowa, Wileńska, Gwiezdna.

- W ramach umowy na konserwację oświetlenia ulicznego na sieciach będących własnością TAURON Nowe Technologie S.A. zostały wymienione oprawy z sodowym źródłem światła na oprawy LED w ilości 195 szt. w lokalizacjach: 
ks. J. Popiełuszki, gen. S. Grota-Roweckiego, mjr H. Hubala- Dobrzańskiego, Główna, Zuzanny, Dworska, Wileńska, KWK Kazimierz - Juliusz, R. Dmowskiego, Armii Krajowej, Legionów (teren SP nr 6).

W II półroczu 2026 roku zostanie wymienionych 250 szt. opraw z sodowym źródłem światła na oprawy LED.

- W II półroczu 2026r. planowana jest realizacja zadania „Wymiana słupów oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Sosnowca - Etap V” w ilości 140 sztuk wraz z wysięgnikami za kwotę około 500.000,00 zł brutto.

Ad. 2

Usługa bieżącej konserwacji oświetlenia i pomp odwadniających w przejściach podziemnych obejmuje konserwację:

  - oświetlenia w 18 przejściach podziemnych, w których znajduje się: 71 szt. opraw jedno źródłowych (T8 LED), 140 szt. opraw dwu źródłowych (T8 LED), 180 szt. opraw z panelowym źródłem światła LED, 109 szt. opraw oświetlenia awaryjnego LED razem 500 szt.;

  - 11 pomp odwadniających.

Wykaz konserwowanych urządzeń oświetlenia w przejściach podziemnych

| Lp. | Lokalizacja przejść podziemnych | Ilość opraw |
| --- | --- | --- |
|  | Punkty oświetleniowe jednoźródłowe |  |
| 1 | ul. 1 Maja - ul. Ostrogórska - ul. Henryka Sienkiewicza | 63 |
| 2 | ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego - przejście pod wiaduktem kolejowym | 71 |
|  | Punkty oświetleniowe dwuźródłowe |  |
| 3 | ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego - ul. Pawia - Wysoka | 12 |
| 4 | ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego - Park im. porucznika pilota Jana Fusińskiego | 12 |
| 5 | ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego - ul. Grabowa - Kierocińskiej | 12 |
| 6 | ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego - Aleja Józefa Mireckiego - Stara | 26 |
| 7 | ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego - ul. Jana Sobieskiego - ul. Kilińskiego | 101 |
| 8 | ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego - ul. 3 Maja - ul. Dęblińska | 38 |
| 9 | ul. 3 Maja - Poczta - Al. Zwycięstwa | 17 |
| 10 | ul. 3 Maja - ul. Ignacego Mościckiego | 12 |
| 11 | ul. 3 Maja - ul. Stefana Żeromskiego | 37 |
| 12 | ul. 3 Maja - Plac Kościuszki | 7 |
| 13 | ul. Braci Mieroszewskich - Piękna | 5 |
| 14 | ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego - ul. Stalowa | 18 |
| 15 | ul. Braci Mieroszewskich - ul. Stefana Kisielewskiego - Lubelska | 17 |
| 16 | ul. Gabriela Narutowicza - ul. Szkolna | 17 |
| 17 | ul. Gabriela Narutowicza - Os. Zamkowa - 3-go Maja | 11 |
| 18 | ul. Henryka Sienkiewicza - ul. Jana Dekerta - Wspólna | 24 |
| RAZEM: |  | 500 |

Wykaz konserwowanych pomp elektrycznych do odwadniania przejściach podziemnych

| Lp. | Lokalizacja | Ilość pomp |
| --- | --- | --- |
| 1 | ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego - ul. Pawia - Wysoka | 1 |
| 2 | ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego - Park im. porucznika pilota Jana Fusińskiego | 1 |
| 3 | ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego - ul. Grabowa - Kierocińskiej | 1 |
| 4 | ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego - Aleja Józefa Mireckiego - Stara | 1 |
| 5 | ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego - ul. Jana Sobieskiego - ul. Jana Kilińskiego | 2 |
| 6 | ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego - ul. 3 Maja - ul. Dęblińska | 1 |
| 7 | ul. 3 Maja (Poczta) - Al. Zwycięstwa | 1 |
| 8 | ul. 3 Maja - ul. Ignacego Mościckiego | 1 |
| 9 | ul. 3 Maja - ul. Stefana Żeromskiego | 1 |
| 10 | ul. Braci Mieroszewskich - Piękna | 1 |
| RAZEM: |  | 11 |

W ramach usługi naprawczej wymieniono:

1. 	2 szt. pomp odwadniających w przejściach:

- ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego – ul. Grabowa – ul. Matki T. Kierocińskiej,

- ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego - Aleja Józefa Mireckiego,

2. 	1 oprawę oświetleniową hermetyczną w przejściu podziemnym ul. 1 Maja 
- ul. Ostrogórska - ul. Henryka Sienkiewicza,

3. 	rozłącznik główny typu RF w rozdzielni w przejściu podziemnym ul. 3 Maja (Poczta) - Al. Zwycięstwa,

4. 	2 szt. zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych oraz obudowę skrzynki zasilającej 
w studni pompowej w przejściu podziemnym ul. Braci Mieroszewskich – Piękna.

Łączna kwota ww. prac wyniosła 2.743,00 zł.

Ad. 3

W zakresie remontów i konserwacji pozostaje: 58 placów zabaw, 35 siłowni terenowych, 11 obiektów street workout, 2 boiska do gry w piłkę, 2 mini parki linowe, 2 place zabaw naukowo-sensoryczne. W ramach zawartej z Damavik Sp. z o.o. umowy realizowane są następujące grupy czynności:

- prace naprawcze urządzeń zabawowych i elementów wyposażenia placów zabaw, siłowni terenowych oraz obiektów street workout,

- prace konserwacyjne i renowacja urządzeń zabawowych, siłowych terenowych oraz obiektów street workout,

- prace obejmujące przeniesienie urządzeń zabawowych i siłowych wraz 
z posadowieniem na nową lokalizację.

Na dzień 31.05.2026r. wydatkowano kwotę w wysokości 164.226,41 zł brutto, 
w szczególności na prace związane z:

- wymianą/uzupełnieniem drewnianych elementów konstrukcyjnych urządzeń zabawowych,

- wymianą/uzupełnieniem daszków,

- uzupełnieniem kapturków zabezpieczających górne części belek w urządzeniach zabawowych,

- uzupełnieniem kołpaków zabezpieczających połączenia śrubowe,

- wymianą lin w przeplotniach linowych,

- wymianą łańcuchów w huśtawkach,

- uzupełnieniem łańcuszków wraz z karabińczykami w siedziskach gumowych rozpinanych z oparciem,

- wymianą łożyskowania w huśtawkach, karuzelach i urządzeniach siłowych,

- wymianą siedziska gumowego typu deska,

- wymianą siedziska koszykowego pełnego,

- wymianą zawiesia łańcuchowego nierdzewnego wraz z siedziskiem bocianie gniazdo,

- wymianą zawiesia łańcuchowego nierdzewnego dla siedziska płaskiego/ koszykowego,

- wymianą opon odbojowych w huśtawkach typu ważka,

- wymianą odbojnika gumowego w huśtawkach typu ważka,

- wymianą elementów ze sklejki antypoślizgowej w zestawach rekreacyjnych,

- uzupełnieniem obejm,

- uzupełnieniem łącznika krzyżowego do lin,

- ponownym posadowieniem urządzenia siłowego w kostce chodnikowej,

- spawaniem elementów metalowych,

- uzupełnieniem instrukcji stanowiskowych,

- smarowaniem łożysk, zawiasów,

- uzupełnieniem furtki w ogrodzeniu panelowym,

- wymianą łat w ogrodzeniu,

- uzupełnieniem paneli ogrodzeniowych 2D, 3D,

- uzupełnieniem klamek furtki (komplet),

- wymianą/montażem tablicy z regulaminem placu zabaw,

- demontażem zniszczonych lub zdewastowanych urządzeń zabawowych,

- trwałym zabezpieczeniem,

- uzupełnieniem odbojników w urządzeniach siłowych,

- dokręceniem elementów śrubowych,

- wymianą zniszczonej nakładki z granulatu SBR w trampolinach,

- poprawą/uzupełnieniem mat polyeasy, itp.

Prace realizowane są na bieżąco, według potrzeb.

WYKAZ MIEJSKICH OBIEKTÓW OBJĘTYCH UTRZYMANIEM

| lp. | Centrum miasta |
| --- | --- |
| 1. | Zieleniec przy ulicy Sieleckiej – plac zabaw |
| 2. | Zieleniec przy al. Zwycięstwa – plac zabaw |
| 3. | Bulwary nad rzeką Przemszą przy ulicy I. Mościckiego – plac zabaw |
| 4. | Osiedle przy ulicy Warszawskiej – plac zabaw + siłownia terenowa |
| 5. | Zieleniec przy ulicy W. Witosa 5 – plac zabaw |
| 6. | Zieleniec przy ulicy Naftowej 25 – plac zabaw |
| 7. | Plac im. T. Ćwierka przy ulicy Dęblińskiej – plac zabaw |
| 8. | Zieleniec przy ulicy E. Zegadłowicza 2 – plac zabaw |
| 9. | Zieleniec przy ulicy Lipowej 2/IA – plac zabaw |
| 10. | M . Maliny – siłownia terenowa |
| 11. | Legionów – plac zabaw + siłownia terenowa + stoliki do gier + zestaw urządzeń poza ogrodzeniem |
| 12. | Wspólna – plac zabaw |
| 13. | Andersa/11 Listopada – plac zabaw |
| lp. | Dzielnica Pogoń |
| 1. | Zieleniec przy ulicy Małobądzkiej 2 – plac zabaw + siłownia terenowa + stoliki do gier |
| 2. | Zieleniec przy ulicy Lotników – plac zabaw + siłownia terenowa |
| 3. | Zieleniec przy ulicy Litewskiej 51 – plac zabaw |
| 4. | Bulwary nad rzeką Przemszą przy ulicy Rybnej – plac zabaw |
| 5. | Osiedle przy ulicy Będzińskiej 20 – plac zabaw + siłownia terenowa |
| 6. | Zieleniec przy ul. Będzińskiej 55 – plac zabaw |
| 7. | Zieleniec przy ulicy Szpaków 8 – plac zabaw |
| 8. | Lwowska – siłownia terenowa |
| 9. | Sportowa – plac zabaw |
| lp. | Dzielnica Środula |
| 1. | Zieleniec przy ulicy C. K. Norwida – vis a vis CH Plejada – plac zabaw |
| 2. | Zieleniec przy Placu im. Braci Kożuchów przy ul. Ujejskiego – plac zabaw + siłownia terenowa + street workout + stoły do gier |
| 3. | Zieleniec przy ulicy W. Stwosza 24 – plac zabaw + siłownia terenowa |
| 4. | Park w dzielnicy Środula – Ogród Jordanowski – plac zabaw + siłownia terenowa + street workout |
| 5. | Rodakowskiego – plac zabaw + boisko do gry w piłkę |
| 6. | Krasińskiego 44 – siłownia terenowa |
| 7. | Wybickiego/Rodakowskiego – siłownia terenowa |
| 8. | S. Okrzei – park linowy |
| lp. | Dzielnica Zagórze |
| 1. | Park w dzielnicy Zagórze przy ulicy Braci Mieroszewskich – plac zabaw + siłownia terenowa |
| 2. | Osiedle przy ul. BMC 42 – plac zabaw |
| 3. | Osiedle przy ul. BMC 22 – plac zabaw + siłownia terenowa |
| 4. | Osiedle przy ulicy R. Dmowskiego 52a – plac zabaw + siłownia terenowa |
| 5. | Zieleniec przy ul. Koszalińskiej 50 – plac zabaw |
| 6. | Plac papieski – plac zabaw + siłownia terenowa |
| 7. | J. Długosza 1a – 9a – plac zabaw + siłownia terenowa + street workout |
| 8. | T. Lenartowicza – siłownia terenowa + stolik do gier + street workout |
| 9. | T. Lenartowicza/Wiejska – plac zabaw + siłownia terenowa |
| 10. | Dworska – plac zabaw |
| 11. | Zielonogórska – plac zabaw + street workout |
| lp. | Dzielnice Stary Sosnowiec, Milowice |
| 1. | Ogród Kalety przy ulicy Chabrów 18 – plac zabaw + siłownia terenowa + street workout |
| 2. | Park w dzielnicy Milowice przy ulicy K. K. Baczyńskiego – plac zabaw + siłownia terenowa + street workout + boisko do gry w piłkę |
| 3. | H. Ordonówny 7 – plac zabaw + siłownia + stoliki do gier |
| 4. | Bulwary nad rzeką Brynicą przy ul. Wysokiej/Sąsiedzkiej – plac zabaw + siłownia terenowa |
| 5. | Marsz. J. Piłsudskiego – plac zabaw |
| 6. | Hala sportowa K. K. Baczyńskiego – siłownia terenowa |
| 7. | Dziewicza – plac zabaw |
| lp. | Dzielnica Niwka |
| 1. | Park przy ulicy Wojska Polskiego – plac zabaw + siłownia terenowa |
| 2. | Szkoła Podstawowa Nr 11 przy ulicy 27 Stycznia – plac zabaw |
| 3. | Zieleniec przy ulicy Zagłębiowskiej – plac zabaw + street workout |
| 4. | Szybowa – plac zabaw |
| 5. | Zieleniec przy ulicy Biała Przemsza – plac zabaw + plac naukowy + siłownia terenowa |
| 6. | Zieleniec przy ul. gen. L. Okulickiego – plac zabaw |
| 7. | Powstańców/Skromna (Park Wygoda) – plac zabaw + siłownia terenowa + park linowy |
| 8. | Mikołajczyka 62 – plac zabaw + siłownia terenowa |
| 9. | B. Dybowskiego – siłownia terenowa+ stoliki do gier + jump park |
| 10. | Kalinowa – plac zabaw + siłownia terenowa + linearium + stoliki do gier |
| lp. | Dzielnica Klimontów, Juliusz, Maczki |
| 1. | Park w dzielnicy Klimontów przy ul. Zapolskiej – plac zabaw + siłownia terenowa + street workout |
| 2. | Park w dzielnicy Maczki przy ulicy Krakowskiej – plac zabaw + siłownia terenowa + stolik do gier |
| 3. | Park w dzielnicy Juliusz przy ulicy Minerów – plac zabaw + siłownia terenowa + stoliki do gier |
| 4. | Skwer w dzielnicy Porąbka przy ulicy Wiejskiej – plac zabaw x 2 + siłownia terenowa |
| 5. | Wagowa – plac zabaw + siłownia terenowa |
| 6. | W. Broniewskiego 36 – plac zabaw |
| 7. | Skwerowa – street workout + plac zabaw |
| 8. | Spadochroniarzy – street workout |
| 9. | Kolonia Cieśle – plac zabaw |

W I kwartale 2026 roku Wydział Gospodarki Komunalnej wyłonił wykonawcę do realizacji usługi obejmującej „Przegląd 5-letni placów zabaw, siłowni plenerowych oraz obiektów street – workout zlokalizowanych na terenie miasta Sosnowca". Kwota za wykonanie ww. usługi wyniosła 4.350,31 zł brutto. Wszystkie obiekty zostały dopuszczone do  użytkowania, znajdują się w należytym stanie technicznym, zapewniającym dalsze bezpieczne użytkowanie.